(**FOLHA DE ROSTO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)**

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA O GABINETE ODONTOLÓGICO DESTA SECCIONAL contidas no processo administrativo SEI de nº [0002284-41.2025.4.05.7400](https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5605791&id_procedimento_atual=5605791&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001404&infra_hash=4695ff18d333de995703ad766d1c07f28f5d039f240ee06c35444b46f908dbd6c6e0055cd4fabd3e88a98dad17643c051ca2da2f0db00dadf29a1f166c024d40ad2a72326b19fea391dd711198910b770e70f540b75505a1e9ec8ddff6847d37), formulamos a seguinte proposta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR GLOBAL** |
| 1 | 30 | CAIXA | **LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO** Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Ambidestra Pó: Sem Pó Cor: C/ Cor Tamanho: Pequeno - P Esterilidade: Não Estéril, Uso Único.  Apresentação: Caixa com 50 Pares. |  |  |
| 2 | 10 | CAIXA | **MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO**  Material: Não Tecido 100% Polipropileno  Filtro: Elemento Filtrante Interno  Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%  Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas  Modelo: Ajustável, Clipe Nasal  Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais  Cor: C/ Cor  Tamanho: Adulto  Esterilidade: Descartável  Apresentação: embalagem com 50 unidades |  |  |
| 3 | 05 | PACOTE | **TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO**  Material: Não Tecido 100% Polipropileno  Modelo: Com Elástico Em Toda Volta  Cor: Sem Cor  Gramatura: Cerca De 60 G/M2  Tamanho: Único  Tipo Uso: Descartável  Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex  **Apresentação: embalagem com 100 unidades** |  |  |
| 4 | 05 | UNIDADE | **SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA EM SERINGA**  Gel hemostático a base de cloreto de alumínio 25%  Apresentação: 1 seringa viscostat clear 1,2ml + pontas aplicadoras metal dento-infusor |  |  |
| 5 | 03 | PACOTE | **ALGINATO USO ODONTOLÓGICO**  Tipo I  Apresentação: Pó  Características adicionais: Presa Rápida elástico, tixotrópico, cor verde ou roxo, massa homogênia e superfícies lisas  EMBALAGEM COM 500G |  |  |
| 6 | 100 | UNIDADE | **AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES**  Tipo: Liga C/ Alto Teor De Cobre E Prata (40% PRATA, 31,1% ESTANHO E 28,7% COBRE)  Componentes: Mercúrio  ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS |  |  |
| 7 | 12 | UNIDADE | **ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM GEL, SERINGA COM 2,5ML. PACOTE COM TRÊS SERINGAS**  Tipo: Ácido Fosfórico  Concentração: 37 % + Clorexidina 2%  Aspecto Físico: Gel |  |  |
| 8 | 10 | FRASCO | **APLICADOR DESCARTÁVEL DE RESINA LÍQUIDA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES**  Tipo Haste: Dobrável  Tipo Uso: Descartável  Material: Plástico  Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes  Tipo Ponta: Regular |  |  |
| 9 | 05 | UNIDADE | **AFASTADOR ODONTOLÓGICO**  Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua  Tamanho: Adulto  Material: Plástico  Esterilidade: Autoclavável |  |  |
| 10 | 10 | UNIDADE | **PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1012**  Material: Aço Inoxidável Diamantada  Formato: Esférica  Tipo Haste: Haste Regular  Tipo Corte: Corte Médio  Numeração Americana: 1012 |  |  |
| 11 | 10 | UNIDADE | **PONTA DIAMANTADA 1012HL**  Material: Aço Inoxidável Diamantada  Formato: Esférica  Tipo Haste: Haste Longa  Tipo Corte: Cirúrgica  Numeração Americana: 1012HL |  |  |
| 12 | 10 | UNIDADE | **PONTA DIAMANTADA 1014**  Material: Aço Inoxidável Diamantada  Formato: Esférica  Tipo Haste: Haste Longa  Tipo Corte: Cirúrgica  Numeração Americana: 1014 |  |  |
| 13 | 10 | UNIDADE | **PONTA DIAMANTADA 1015**  Material: Aço Inoxidável Diamantada  Formato: Esférica  Tipo Haste: Haste Regular  Tipo Corte: Cirúrgica  Numeração Americana: 1015 |  |  |
| 14 | 10 | UNIDADE | **PONTA DIAMANTADA 2135**  Material: Aço Inoxidável Diamantada  Formato: Tronco Cônica  Característica Adicional: Topo Arredondado  Tipo Haste: Haste Regular  Tipo Corte: Corte Médio  Numeração Americana: 2135 |  |  |
| 15 | 10 | UNIDADE | **PONTA DIAMANTADA 2200**  Material: Aço Inoxidável Diamantada  Formato: Tronco Cônica  Característica Adicional: Topo Arredondado  Tipo Haste: Haste Regular  Tipo Corte: Corte Médio  Numeração Americana: 2200 |  |  |
| 16 | 03 | LITRO | **SOLUÇÃO À BASE DE CLOREXIDINA PARA BOCHECHOS.**  CONCENTRAÇÃO 0,12% FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO  **FRASCO COM 01 LITRO** |  |  |
| 17 | 10 | UNIDADE | **ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO**  Composição Básica: Metacrilato  Aspecto Físico: Resina Tixotrópica  Tipo Uso: Barreira Gengival  Características Adicionais: Fotopolimerizável  Apresentação: Seringa C/ 3 G |  |  |
| 18 | 04 | UNIDADE | **IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERÍZAVEL**  Tipo: Restauração  Ativação: Tripla Presa  Aspecto Físico: Pó + Líquido  Apresentação: Conjunto Completo  Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm  Tempo De Presa: Máximo 5 MIN  Componente Adicional: Primer + Glazer |  |  |
| 19 | 30 | UNIDADE | **SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 CC COM AGULHA**  Material: Polipropileno  Capacidade: 5 ML  Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip  Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha  Adicional: Graduada, Numerada  Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1"  Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32  Esterilidade: Estéril, Descartável  Apresentação: Embalagem Individual |  |  |
| 20 | 06 | FRASCO | **ADESIVO DENTINÁRIO À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL COM PRIMER E ADESIVO APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6G**  Tipo: Fotopolimerizável  Componentes: Adesivo + Primer |  |  |
| 21 | 04 | UNIDADE | **RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2**  COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACO, INIDCADO PARA RESTAURAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, COM CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,6 MICRÔMETROS. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA.  EMBALAGEM CONTENDO 4G. |  |  |
| 22 | 04 | UNIDADE | **RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL** **A3**  COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACO, INIDCADO PARA RESTAURAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, COM CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,6 MICRÔMETROS. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA.  EMBALAGEM CONTENDO 4G. |  |  |
| 23 | 04 | UNIDADE | **RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL** **A3,5**  COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACO, INIDCADO PARA RESTAURAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, COM CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,6 MICRÔMETROS. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA.  EMBALAGEM CONTENDO 4G. |  |  |
| 24 | 06 | CAIXA | **RESINA MICROHÍBRIDA BULK FILL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 2 UNIDADES**  Tipo: Fotopolimerizável, Tipo "Bulk Fill"  Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade |  |  |
| 25 | 04 | UNIDADE | **RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL** **A1**  COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACO, INIDCADO PARA RESTAURAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, COM CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,6 MICRÔMETROS. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA.  EMBALAGEM CONTENDO 4G. |  |  |
| 26 | 08 | KIT | **GEL CLAREADOR À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 37%, COM PH NEUTRO E QUE CONTENHA DESSENSIBLIZANTE.**   Composição: Peróxido De Hidrogênio  Composição Adicional: Espessante   Concentração: 37%  Forma Física: Gel  Apresentação: Conjunto Completo |  |  |
| 27 | 10 | ENVELOPE | **PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO TOFFLEMIRE**  Material: Aço Inoxidável  Tipo: Tofflemire  Tamanho: Adulto  PCT COM 12 |  |  |
| 28 | 05 | PACOTE | **COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS.**  Material: 100% Algodão  Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM  Gramatura: 13 Fios/ CM2  Características Adicionais: Fio Radiopaco  Esterilidade: Estéril, Uso Único  Embalagem: CONTENDO 500 UNIDADES |  |  |
| 29 | 03 | ENVELOPE | **MICROCUT REFIL**  Material: Aço Inoxidável Diamantado  Tipo Centro: Centro Neutro  Comprimento: Cerca De 150 MM  Largura: Cerca De 3 MM  Apresentação: Serrilhada  Tipo Uso: Esterilizável |  |  |
| 30 | 03 | UNIDADE | **PINCEL TIPO "PELO DE MARTA" Nº 02**  Material Cabo: Madeira  Tipo Ponta: Redondo  Material Cerda: Pelo De Marta  Tamanho: 02 |  |  |
| 31 | 05 | GALÃO | **LÍQUIDO ESTERILIZANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS**  Composição: À Base De Quaternário De Amônio  Princípio Ativo: Peróxido De Hidrogênio  Teor Ativo: Cerca De 5,5% + 4,3%  Forma Física: Solução Aquosa |  |  |
| 32 | 20 | PACOTE | **ROLINHO DE ALGODÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALALGEM COM 100 UNIDADES**  Tipo: Hidrófilo  Apresentação: Em Rolete  Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas  Esterilidade: Não Estéril |  |  |
| 33 | 10 | PLACA COM 06 UNIDADES | **DENTE ARTIFICIAL DE ESTOQUE 2D COR 66**  Tipo: Dupla Prensagem  Material: Resina Acrílica Convencional  Região: Dentes Anteriores Superiores  Apresentação: Placa C/ 6 Dentes |  |  |
| 34 | 04 | CAIXA | **FIO DE SUTURA AGULHADO**  Material Fio: Seda Preto  Modelo Fio: Multifilamentar  Diâmetro Fio: 3-0  Comprimento Fio: Cerca De 45 CM  Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo  Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida  Comprimento Agulha: Cerca De 18 MM  Esterilidade: Estéril  Apresentação: Embalagem Individual |  |  |
| 35 | 03 | UNIDADE | **CIMENTO ODONTOLÓGICO**  Tipo: Resinoso Autoadesivo, Auto condicionante  Ativação: Dual  Composição: Com Flúor  Aspecto Físico: Base + Catalisador  Apresentação: Em Seringas, Conjunto Com Pontas Misturadoras |  |  |
| 36 | 10 | UNIDADE | **CINTA PROFILÁTICA**  Aplicação: Para Profilaxia  Tipo: Fita Com Furos Cortantes  Material: Aço Inoxidável  Tipo Uso: Descartável  **EMBALALGEM COM 10 UNIDADES** |  |  |
| 37 | 07 | UNIDADE | **BROCA TRANSMETAL**  Material: Carbide  Formato: Pêra  Característica Adicional: Transmetal  Tipo Haste: 19 Mm  Ponta Ativa: 10 Mm Diâmetro |  |  |
| 38 | 05 | UNIDADE | **BROCA CARBIDE Nº02 ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO**  Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Esférica  Tipo Corte: Corte Regular  Tipo Haste: Haste Regular |  |  |
| 39 | 03 | UNIDADE | **BROCA DE LARGO N°1 (32MM)**  Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Helicoidal  Característica Adicional: Largo  Tipo Haste: Haste Longa  Referência: Ref. 1  Comprimento: 32 MM |  |  |
| 40 | 03 | UNIDADE | **BROCA DE LARGO N°2 (32MM)**  Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Helicoidal  Característica Adicional: Largo  Tipo Haste: Haste Longa  Referência: Ref. 2  Comprimento: 32 MM |  |  |
| 41 | 02 | UNIDADE | **BROCA DE LARGO N°3 (32MM)**  Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Helicoidal  Característica Adicional: Largo  Tipo Haste: Haste Longa  Referência: Ref. 3  Comprimento: 32 MM |  |  |
| 42 | 03 | UNIDADE | **CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO**  Tipo: Endodôntico  Composição: Hidróxido De Cálcio  Aspecto Físico: Pasta + Pasta  Apresentação: Conjunto Completo  BIOCOMPATÍVEL E SEM EUGENOL. |  |  |
| 43 | 02 | CAIXA | **PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - GRANULAÇÃO FINA**  Material: Em Papel  Formato: Formato De Ferradura  Cor: Dupla Face - 2 Cores  Tipo Uso: Estéril, Descartável  Apresentação: Em Folha |  |  |
| 44 | 05 | CAIXA | **AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA.**  Material: Aço Inoxidável Siliconizado  Aplicação: Gengival / Anestesia  Dimensão: 30 G Curta  Tipo Ponta: Com Bisel Trifacetado  Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule  Tipo Uso: Estéril, Descartável  Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre  **EMBALALGEM COM 100 UNIDADES** |  |  |
| 45 | 06 | CAIXA | **ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 2% COM VASOCONSTRITOR**  Apresentação: Associada Com Epinefrina  Dosagem: 2% + 1:100.000 |  |  |
| 46 | 03 | UNIDADE | **ANESTÉSICO ARTICAÍNA A 4%**  Composição: Associada Com Epinefrina  Concentração: 4% + 1/200.000  Forma Farmacêutica: Solução Injetável |  |  |
| 47 | 02 | UNIDADE | **RESINA BISACRÍLICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 75G MAIS 10 PONTEIRAS.**  Tipo: Bisacrilato  Aspecto Físico: Pasta Base + Pasta Catalisadora  Uso: Prótese Dentária Provisória  Composição: Cartucho  Acessórios: Pontas Misturadoras |  |  |
| 48 | 03 | UNIDADE | **BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PM - Nº 1510 TARJA AZUL: FORMATO 79**  Tipo: Peça Reta  Material: Carboneto De Tungstênio  Formato: Tronco Cônica  Tipo Corte: Corte Médio  Referência: Ref. Iso 500 104 257r 190 060 |  |  |
| 49 | 05 | UNIDADE | **BROCA CARBIDE CA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04**  Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Esférica  Tipo Corte: Corte Regular  Tipo Haste: Haste Regular  Referência: Ref. 4 |  |  |
| 50 | 05 | CAIXA | **BROCA CARBIDE CA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06**  Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Esférica  Tipo Corte: Corte Regular  Tipo Haste: Haste Regular  Referência: Ref. 6 |  |  |
| 51 | 02 | UNIDADE | **DETERGENTE ENZIMÁTICO - USO ODONTOLÓGICO**  Aspecto Físico: Líquido  Composição a base de amilase, protease e lipase  Não corrosivo, PH neutro, não abrasivo.  Frasco com 05 litros |  |  |
| 52 | 20 | UNIDADE | **ESCOVA DE ROBSON**  Tipo Ponta: Cônica  Uso: Contra-Ângulo  Cor: Branca |  |  |
| 53 | 02 | UNIDADE | **FLÚOR GEL A 1,23%**  Concentração: 1,23%  Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico  Característica Adicional: Acidulado |  |  |
| 54 | 01 | UNIDADE | **BROQUEIRO - PORTA BROCA**  Material: Alumínio  Modelo: Estojo Aberto  Capacidade: Cerca De 20 Brocas  Esterilidade: Autoclavável |  |  |
| 55 | 20 | UNIDADE | PONTA MONTADA TAÇA PARA PROFILAXIA - USO ODONTOLÓGICO  Material: Silicone  Formato: Taça  Cor: Branca  Aplicação: Profilaxia  Características Adicionais: Flexível  Compatibilidade: Contra Ângulo |  |  |

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do fornecimento do objeto, assim entendida, não só as despesas diretas, como a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também as indiretas, como transporte de pessoal, alimentação, despesas financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e transportes, entre outras, quaisquer que sejam as suas naturezas;

2 - Declaro que examinei o Termo de Referência sob identificador de nº [5261176](https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5622579&id_procedimento_atual=5605791&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001404&infra_hash=ee273a6bd7a879e46a1efc9b296fcc177ebf125c1621ba90ab38c7bf3708be15c6e0055cd4fabd3e88a98dad17643c051ca2da2f0db00dadf29a1f166c024d40ad2a72326b19fea391dd711198910b770e70f540b75505a1e9ec8ddff6847d37) de forma minuciosa, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas condições, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar;

3 - O prazo de validade desta proposta é de 45 dias corridos;

4 - A contratação será formalizada através da formalização de termo de contrato;

5 - Declaramos, para fins de participação no presente processo de dispensa de licitação, que não possuímos em nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal, conforme determinação contida no art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela Resolução nº 09, de 06/12/2005;

6 - Declaro que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7 - Declaro que cumprimos reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

8 - Declaro pleno conhecimento das condições de execução dos serviços, para fins de dispensa da vistoria técnica, caso não tenha sido realizada, nada havendo a reclamar, e assumindo os riscos de eventual desconhecimento de dificuldade;

9 - Informamos, desde já, que o pagamento deverá ser creditado à Conta Corrente n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Agência nº \_\_\_\_\_\_\_ , Banco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

10 - Somos totalmente responsáveis pela presente proposta de preços, não lhe cabendo alegações posteriores de quaisquer erros, falhas ou omissões para pleitear futura alteração contratual e desobrigações em face das obrigações assumidas;

11 - O representante legal da empresa, cujo CNPJ é \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que assinará o Contrato, é o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (identidade), (CPF), (endereço), (telefones) e (e-mail).