**PROPOSTA COMERCIAL**

**(FOLHA DE ROSTO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)**

**CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL E EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O ESPAÇO SER NO ÂMBITO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA**, **formulamos a seguinte proposta:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO RESUMIDA** | **UNID.** | **QUANT.** | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO TOTAL ITEM (R$)** |
| 1 | BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA  (BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA E CONTROLE CORPORAL COM SENSOR DE CORPO INTEIRO; AO MENOS 4 PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL DE AO MENOS 150 KG, GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), GORDURA VISCERAL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL; COM FUNÇÃO DE RELATÓRIO PARA AUXILIAR A COMPREENSÃO DOS RESULTADOS DOS 4 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: BAIXO, NORMAL, ALTO E MUITO ALTO ; FORNECE RELATÓRIOS DE RESULTADOS ANTERIORES. COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AO MENOS QUATRO PERFIS DE USUÁRIO.) | Unid. | 1 |  |  |
| 2 | BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO ACOPLADO  BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS, OU MELHOR, COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS, COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM PÉS REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE, COM KIT ANTROPOMÉTRICO, RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM, COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM, COM CABEÇOTE, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V, COM FREQUÊNCIA 60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. | Unid. | 1 |  |  |
| 3 | CANELEIRAS (1KG)  KIT PAR DE CANELEIRAS DE PESO 1KG À 3KG EM MATERIAL NYLON OU SIMILAR, ENCHIDA COM GRÃOS DE FERRO OU CHUMBO, COSTURA REFORÇADA E TRAVAMENTO EM VELCRO. | Kit | 2 |  |  |
| 4 | CANELEIRAS (2KG)  KIT PAR DE CANELEIRAS DE PESO 1KG À 3KG EM MATERIAL NYLON OU SIMILAR, ENCHIDA COM GRÃOS DE FERRO OU CHUMBO, COSTURA REFORÇADA E TRAVAMENTO EM VELCRO. | Kit | 2 |  |  |
| 5 | CANELEIRAS (3KG)  KIT PAR DE CANELEIRAS DE PESO 1KG À 3KG EM MATERIAL NYLON OU SIMILAR, ENCHIDA COM GRÃOS DE FERRO OU CHUMBO, COSTURA REFORÇADA E TRAVAMENTO EM VELCRO. | Kit | 2 |  |  |
| 6 | BASTÃO MIOFASCIAL  BASTÃO COM ROLO PARA LIBERAÇÃO MIOFACIAL, EM MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMINIO OU SEMELHANTE | Unid. | 1 |  |  |
| 7 | MASSAGEADOR ELÉTRICA ALTA FREQUÊNCIA  MASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, OPERAÇÃO 3 NÍVEIS VELOCIDADE, ACESSÓRIOS LUZ INFRAVERMELHA, 6 PONTEIRAS PLÁSTICAS | Unid. | 1 |  |  |
| 8 | BOLA DE PILATES 55CM  BOLA DE PILATES 55CM C/ BOMBA ACOMPANHADA, EM POLICLORETO DE VINILA E POLIPROPILENO OU PVC | Unid. | 4 |  |  |
| 9 | THERABANDS VÁRIAS INTENSIDADES  KIT COM 5 FAIXAS ELÁSTICAS LÁTEX EM NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DIFERENTES (0,35MM/0,5MM/0,7MM/0,9MM/1,1MM) | Kit | 2 |  |  |
| 10 | ANEL FLEX  ANEL DE PILATES DE 38 A 40CM DE DIÂMETRO EM METAL REVESTIDO  COM EVA | Unid. | 10 |  |  |

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do fornecimento dos objetos, assim entendida, não só as despesas diretas, como a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também as indiretas, como frete, transporte de pessoal, alimentação, despesas financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e transportes, entre outras, quaisquer que sejam as suas naturezas;

2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 dias ÚTEIS;

3 - A contratação será formalizada através da emissão de Nota de Empenho;

4 - O prazo de fornecimento do objeto será de até 30 dias**;**

5 - A garantia dos itens será de 1 ano, no mínimo.