## Orçamento Sintético
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSERTO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE CUSTOS DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS
[11 empty] | Valor estimado - 12 meses | 143938.02
[11 empty] | Valor estimado - 36 meses | 431814.06
[11 empty] | BDI | 15.28%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. 12 meses | Quant. 36 meses | Custo Unitário | Preço Unitário | Total 12 meses | Peso (%) | Total 36 meses | Peso (%)
1 | 00000414/SINAPI | ORSE | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | un | 500 | 1500 | 0.05 | 0.05 | 25 | 0.01737% | 75 | 0.01737%
2 | 00000410/SINAPI | ORSE | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | un | 500 | 1500 | 0.14 | 0.16 | 80 | 0.05558% | 240 | 0.05558%
3 | 00000408/SINAPI | ORSE | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | un | 500 | 1500 | 0.89 | 1.02 | 510 | 0.3543% | 1530 | 0.3543%
4 | 135 | ORSE | ADESIVO BIANCO (VEDACIT) - P/ CHAPISCO, CONCRETO E ARGAMASSA - OU SIMILAR | kg | 5 | 15 | 29.17 | 33.62 | 168.1 | 0.1168% | 504.3 | 0.1168%
5 | 136 | ORSE | ADESIVO COMPOUND VEDACIT OU SIMILAR | kg | 5 | 15 | 99 | 114.12 | 570.6 | 0.3964% | 1711.8 | 0.3964%
6 | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | un | 30 | 90 | 16.32 | 18.81 | 564.3 | 0.392% | 1692.9 | 0.392%
7 | 4157 | ORSE | ADESIVO SIKADUR 32 - FLUIDO BÍ-COMPONENTE À BASE DE RESINAS EPOXI - P/ COLAGEM ENTRE DIVERSAS SUPERFÍCIES (CONCRETO, MADEIRA, METAIS, CERÂMICAS, ETC) OU SIMILAR | kg | 5 | 15 | 71.15 | 82.02 | 410.1 | 0.2849% | 1230.3 | 0.2849%
8 | 139 | ORSE | ADESIVO SIKAFIX (SIKA) - P/ ARGAMASSA E PASTA DE CIMENTO - OU SIMILAR | kg | 5 | 15 | 22.01 | 25.37 | 126.85 | 0.08813% | 380.55 | 0.08813%
9 | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 250 | 750 | 0.83 | 0.95 | 237.5 | 0.165% | 712.5 | 0.165%
10 | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | kg | 400 | 1200 | 1.54 | 1.77 | 708 | 0.4919% | 2124 | 0.4919%
11 | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 400 | 1200 | 2.55 | 2.93 | 1172 | 0.8142% | 3516 | 0.8142%
12 | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 20 | 60 | 42 | 48.41 | 968.2 | 0.6727% | 2904.6 | 0.6727%
13 | 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | jg | 3 | 9 | 200 | 230.56 | 691.68 | 0.4805% | 2075.04 | 0.4805%
14 | 00000181 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | jg | 3 | 9 | 267.09 | 307.9 | 923.7 | 0.6417% | 2771.1 | 0.6417%
15 | 00007270 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | un | 500 | 1500 | 0.78 | 0.89 | 445 | 0.3092% | 1335 | 0.3092%
16 | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | un | 1000 | 3000 | 0.84 | 0.96 | 960 | 0.667% | 2880 | 0.667%
17 | 00034584 | SINAPI | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | m² | 20 | 60 | 41.8 | 48.18 | 963.6 | 0.6695% | 2890.8 | 0.6695%
18 | 10424 | ORSE | BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO | un | 4 | 12 | 105.38 | 121.48 | 485.92 | 0.3376% | 1457.76 | 0.3376%
19 | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 30 | 90 | 0.37 | 0.42 | 12.6 | 0.008754% | 37.8 | 0.008754%
20 | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | un | 30 | 90 | 0.19 | 0.21 | 6.3 | 0.004377% | 18.9 | 0.004377%
21 | 12617 | ORSE | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | m | 25 | 75 | 7.78 | 8.96 | 224 | 0.1556% | 672 | 0.1556%
22 | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 600 | 1800 | 3.11 | 3.58 | 2148 | 1.492% | 6444 | 1.492%
23 | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 300 | 900 | 4.78 | 5.51 | 1653 | 1.148% | 4959 | 1.148%
24 | 11633 | ORSE | CABO PARA AUDIO, AF, 2 X 22AWG | m | 90 | 270 | 6 | 6.91 | 621.9 | 0.4321% | 1865.7 | 0.4321%
25 | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | kg | 100 | 300 | 1.84 | 2.12 | 212 | 0.1473% | 636 | 0.1473%
26 | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 1000 | 3000 | 0.7 | 0.8 | 800 | 0.5558% | 2400 | 0.5558%
27 | 00034753 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | kg | 500 | 1500 | 0.68 | 0.78 | 390 | 0.2709% | 1170 | 0.2709%
28 | 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | un | 30 | 90 | 38.93 | 44.87 | 1346.1 | 0.9352% | 4038.3 | 0.9352%
29 | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | un | 30 | 90 | 4.15 | 4.78 | 143.4 | 0.09963% | 430.2 | 0.09963%
30 | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | l | 10 | 30 | 19.39 | 22.35 | 223.5 | 0.1553% | 670.5 | 0.1553%
31 | 00044531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | un | 7 | 21 | 94.63 | 109.08 | 763.56 | 0.5305% | 2290.68 | 0.5305%
32 | 00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | un | 7 | 21 | 22.95 | 26.45 | 185.15 | 0.1286% | 555.45 | 0.1286%
33 | 00044495 | SINAPI | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | un | 7 | 21 | 24.19 | 27.88 | 195.16 | 0.1356% | 585.48 | 0.1356%
34 | 00044534 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | un | 7 | 21 | 5.95 | 6.85 | 47.95 | 0.03331% | 143.85 | 0.03331%
35 | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 10 | 30 | 7.72 | 8.89 | 88.9 | 0.06176% | 266.7 | 0.06176%
36 | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | un | 10 | 30 | 54.22 | 62.5 | 625 | 0.4342% | 1875 | 0.4342%
37 | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | un | 10 | 30 | 10 | 11.52 | 115.2 | 0.08003% | 345.6 | 0.08003%
38 | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | un | 10 | 30 | 16.77 | 19.33 | 193.3 | 0.1343% | 579.9 | 0.1343%
39 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 10 | 30 | 67.13 | 77.38 | 773.8 | 0.5376% | 2321.4 | 0.5376%
40 | 00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 10 | 30 | 94.58 | 109.03 | 1090.3 | 0.7575% | 3270.9 | 0.7575%
41 | 00039464 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | un | 3 | 9 | 443.44 | 511.19 | 1533.57 | 1.065% | 4600.71 | 1.065%
42 | 00039460 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | un | 3 | 9 | 168.18 | 193.87 | 581.61 | 0.4041% | 1744.83 | 0.4041%
43 | 00039461 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | un | 3 | 9 | 197.07 | 227.18 | 681.54 | 0.4735% | 2044.62 | 0.4735%
44 | 00039462 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | un | 3 | 9 | 189.93 | 218.95 | 656.85 | 0.4563% | 1970.55 | 0.4563%
45 | 00039463 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | un | 3 | 9 | 440 | 507.23 | 1521.69 | 1.057% | 4565.07 | 1.057%
46 | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | un | 8 | 24 | 32.64 | 37.62 | 300.96 | 0.2091% | 902.88 | 0.2091%
47 | 00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | un | 4 | 12 | 406.99 | 469.17 | 1876.68 | 1.304% | 5630.04 | 1.304%
48 | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 70 | 210 | 8.4 | 9.68 | 677.6 | 0.4708% | 2032.8 | 0.4708%
49 | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 80 | 240 | 5.38 | 6.2 | 496 | 0.3446% | 1488 | 0.3446%
50 | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | m | 80 | 240 | 9.24 | 10.65 | 852 | 0.5919% | 2556 | 0.5919%
51 | 00002501 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | m | 80 | 240 | 12.12 | 13.97 | 1117.6 | 0.7764% | 3352.8 | 0.7764%
52 | 00002502 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | m | 60 | 180 | 18.29 | 21.08 | 1264.8 | 0.8787% | 3794.4 | 0.8787%
53 | 00002503 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO | m | 50 | 150 | 23.54 | 27.13 | 1356.5 | 0.9424% | 4069.5 | 0.9424%
54 | 00002500 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO | m | 10 | 30 | 31.35 | 36.14 | 361.4 | 0.2511% | 1084.2 | 0.2511%
55 | 00002505 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO | m | 12 | 36 | 48.86 | 56.32 | 675.84 | 0.4695% | 2027.52 | 0.4695%
56 | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | un | 5 | 15 | 38.52 | 44.4 | 222 | 0.1542% | 666 | 0.1542%
57 | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | un | 5 | 15 | 42.16 | 48.6 | 243 | 0.1688% | 729 | 0.1688%
58 | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | un | 10 | 30 | 5.35 | 6.16 | 61.6 | 0.0428% | 184.8 | 0.0428%
59 | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | un | 10 | 30 | 6.75 | 7.78 | 77.8 | 0.05405% | 233.4 | 0.05405%
60 | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 3 | 9 | 25.25 | 29.1 | 87.3 | 0.06065% | 261.9 | 0.06065%
61 | 11981 | ORSE | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR | un | 5 | 15 | 233.61 | 269.3 | 1346.5 | 0.9355% | 4039.5 | 0.9355%
62 | 00011469 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | un | 5 | 15 | 12.31 | 14.19 | 70.95 | 0.04929% | 212.85 | 0.04929%
63 | 00038153 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | cj | 7 | 21 | 49.03 | 56.52 | 395.64 | 0.2749% | 1186.92 | 0.2749%
64 | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | cj | 7 | 21 | 62.35 | 71.87 | 503.09 | 0.3495% | 1509.27 | 0.3495%
65 | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | cj | 7 | 21 | 123.36 | 142.2 | 995.4 | 0.6915% | 2986.2 | 0.6915%
66 | 00003090 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | cj | 7 | 21 | 55.65 | 64.15 | 449.05 | 0.312% | 1347.15 | 0.312%
67 | 00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | cj | 7 | 21 | 111.78 | 128.85 | 901.95 | 0.6266% | 2705.85 | 0.6266%
68 | 00003108 | SINAPI | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | un | 7 | 21 | 109.21 | 125.89 | 881.23 | 0.6122% | 2643.69 | 0.6122%
69 | 00003105 | SINAPI | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | un | 6 | 18 | 142.84 | 164.66 | 987.96 | 0.6864% | 2963.88 | 0.6864%
70 | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | un | 25 | 75 | 8.18 | 9.42 | 235.5 | 0.1636% | 706.5 | 0.1636%
71 | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m | 100 | 300 | 0.31 | 0.35 | 35 | 0.02432% | 105 | 0.02432%
72 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | un | 50 | 150 | 9 | 10.37 | 518.5 | 0.3602% | 1555.5 | 0.3602%
73 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | m | 300 | 900 | 1.22 | 1.4 | 420 | 0.2918% | 1260 | 0.2918%
74 | 11440 | ORSE | FITA PLÁSTICA 48MMX14M - AMARELA | un | 30 | 90 | 20.4 | 23.51 | 705.3 | 0.49% | 2115.9 | 0.49%
75 | 11439 | ORSE | FITA PLÁSTICA 50MMX30M - VERMELHA | un | 30 | 90 | 37.99 | 43.79 | 1313.7 | 0.9127% | 3941.1 | 0.9127%
76 | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 100 | 300 | 7.48 | 8.62 | 862 | 0.5989% | 2586 | 0.5989%
77 | 11005 | ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 100 | 300 | 14.8 | 17.06 | 1706 | 1.185% | 5118 | 1.185%
78 | 00038062 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | 30 | 90 | 6.33 | 7.29 | 218.7 | 0.1519% | 656.1 | 0.1519%
79 | 00039494 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 1 | 3 | 592.64 | 683.19 | 683.19 | 0.4746% | 2049.57 | 0.4746%
80 | 00039495 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 1 | 3 | 667.82 | 769.86 | 769.86 | 0.5349% | 2309.58 | 0.5349%
81 | 00039496 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 1 | 3 | 734.6 | 846.84 | 846.84 | 0.5883% | 2540.52 | 0.5883%
82 | 00039497 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 1 | 3 | 768.2 | 885.58 | 885.58 | 0.6153% | 2656.74 | 0.6153%
83 | 00039500 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | un | 1 | 3 | 995.3 | 1147.38 | 1147.38 | 0.7971% | 3442.14 | 0.7971%
84 | 00039498 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 1 | 3 | 1227.53 | 1415.09 | 1415.09 | 0.9831% | 4245.27 | 0.9831%
85 | 00039501 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | un | 1 | 3 | 1022.25 | 1178.44 | 1178.44 | 0.8187% | 3535.32 | 0.8187%
86 | 00039499 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 1 | 3 | 1244.96 | 1435.18 | 1435.18 | 0.9971% | 4305.54 | 0.9971%
87 | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | un | 15 | 45 | 4.33 | 4.99 | 74.85 | 0.052% | 224.55 | 0.052%
88 | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | un | 10 | 30 | 3.76 | 4.33 | 43.3 | 0.03008% | 129.9 | 0.03008%
89 | 00039388 | SINAPI | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | un | 4 | 12 | 5.32 | 6.13 | 24.52 | 0.01704% | 73.56 | 0.01704%
90 | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 30 | 90 | 8.3 | 9.56 | 286.8 | 0.1993% | 860.4 | 0.1993%
91 | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | un | 30 | 90 | 5.79 | 6.67 | 200.1 | 0.139% | 600.3 | 0.139%
92 | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | un | 30 | 90 | 2.42 | 2.78 | 83.4 | 0.05794% | 250.2 | 0.05794%
93 | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 30 | 90 | 0.81 | 0.93 | 27.9 | 0.01938% | 83.7 | 0.01938%
94 | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 200 | 600 | 1.97 | 2.27 | 454 | 0.3154% | 1362 | 0.3154%
95 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | un | 30 | 90 | 10.87 | 12.53 | 375.9 | 0.2612% | 1127.7 | 0.2612%
96 | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 4 | 12 | 80.79 | 93.13 | 372.52 | 0.2588% | 1117.56 | 0.2588%
97 | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 20 | 60 | 64.83 | 74.73 | 1494.6 | 1.038% | 4483.8 | 1.038%
98 | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 30 | 90 | 79.61 | 91.77 | 2753.1 | 1.913% | 8259.3 | 1.913%
99 | 00004017 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 20 | 60 | 115.83 | 133.52 | 2670.4 | 1.855% | 8011.2 | 1.855%
100 | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | m² | 20 | 60 | 62.65 | 72.22 | 1444.4 | 1.003% | 4333.2 | 1.003%
101 | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | kg | 180 | 540 | 4.31 | 4.96 | 892.8 | 0.6203% | 2678.4 | 0.6203%
102 | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | kg | 180 | 540 | 2.4 | 2.76 | 496.8 | 0.3451% | 1490.4 | 0.3451%
103 | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 15 | 45 | 32.24 | 37.16 | 557.4 | 0.3873% | 1672.2 | 0.3873%
104 | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | kg | 180 | 540 | 6.95 | 8.01 | 1441.8 | 1.002% | 4325.4 | 1.002%
105 | 00034546 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | kg | 180 | 540 | 7.14 | 8.23 | 1481.4 | 1.029% | 4444.2 | 1.029%
106 | 00011561 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | un | 3 | 9 | 243.17 | 280.32 | 840.96 | 0.5843% | 2522.88 | 0.5843%
107 | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | un | 4 | 12 | 187.69 | 216.36 | 865.44 | 0.6013% | 2596.32 | 0.6013%
108 | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | un | 5 | 15 | 774.45 | 892.78 | 4463.9 | 3.101% | 13391.7 | 3.101%
109 | 00011955 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | un | 100 | 300 | 4.51 | 5.19 | 519 | 0.3606% | 1557 | 0.3606%
110 | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | un | 150 | 450 | 0.1 | 0.11 | 16.5 | 0.01146% | 49.5 | 0.01146%
111 | 00039436 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | un | 150 | 450 | 0.17 | 0.19 | 28.5 | 0.0198% | 85.5 | 0.0198%
112 | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | un | 150 | 450 | 0.23 | 0.26 | 39 | 0.02709% | 117 | 0.02709%
113 | 00039442 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | un | 300 | 900 | 0.18 | 0.2 | 60 | 0.04168% | 180 | 0.04168%
114 | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | cento | 25 | 75 | 27.77 | 32.01 | 800.25 | 0.556% | 2400.75 | 0.556%
115 | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | cento | 5 | 15 | 188.49 | 217.29 | 1086.45 | 0.7548% | 3259.35 | 0.7548%
116 | 00039606 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | un | 20 | 60 | 29.5 | 34 | 680 | 0.4724% | 2040 | 0.4724%
117 | 00039607 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | un | 20 | 60 | 39.92 | 46.01 | 920.2 | 0.6393% | 2760.6 | 0.6393%
118 | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 8 | 24 | 114.84 | 132.38 | 1059.04 | 0.7358% | 3177.12 | 0.7358%
119 | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 12 | 36 | 93.96 | 108.31 | 1299.72 | 0.903% | 3899.16 | 0.903%
120 | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | kg | 15 | 45 | 45.54 | 52.49 | 787.35 | 0.547% | 2362.05 | 0.547%
121 | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 12 | 36 | 289.51 | 333.74 | 4004.88 | 2.782% | 12014.64 | 2.782%
122 | 00038182 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 12 | 36 | 275.77 | 317.9 | 3814.8 | 2.65% | 11444.4 | 2.65%
123 | 9937 | ORSE | PISO VINÍLICO, DIM. 18,4 X 95 CM, E = 3MM, REF. AMBIENTA RÚSTICO DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40 | 120 | 237.71 | 274.03 | 10961.2 | 7.615% | 32883.6 | 7.615%
124 | 00039412 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | m² | 20 | 60 | 18.45 | 21.26 | 425.2 | 0.2954% | 1275.6 | 0.2954%
125 | 00043741 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 40 | 120 | 21.27 | 24.52 | 980.8 | 0.6814% | 2942.4 | 0.6814%
126 | 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | un | 90 | 270 | 30.23 | 34.84 | 3135.6 | 2.178% | 9406.8 | 2.178%
127 | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | m² | 40 | 120 | 11.07 | 12.76 | 510.4 | 0.3546% | 1531.2 | 0.3546%
128 | 00004917 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m² | 3 | 9 | 448.66 | 517.21 | 1551.63 | 1.078% | 4654.89 | 1.078%
129 | 00005020 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | un | 1 | 3 | 226.05 | 260.59 | 260.59 | 0.181% | 781.77 | 0.181%
130 | 00010554 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 1 | 3 | 216.3 | 249.35 | 249.35 | 0.1732% | 748.05 | 0.1732%
131 | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 1 | 3 | 235.89 | 271.93 | 271.93 | 0.1889% | 815.79 | 0.1889%
132 | 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 1 | 3 | 313.64 | 361.56 | 361.56 | 0.2512% | 1084.68 | 0.2512%
133 | 00039502 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | un | 1 | 3 | 440.42 | 507.71 | 507.71 | 0.3527% | 1523.13 | 0.3527%
134 | 00039503 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | un | 1 | 3 | 512.57 | 590.89 | 590.89 | 0.4105% | 1772.67 | 0.4105%
135 | 00004969 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | m² | 1 | 3 | 774.18 | 892.47 | 892.47 | 0.62% | 2677.41 | 0.62%
136 | 00005102 | SINAPI | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | un | 5 | 15 | 10.62 | 12.24 | 61.2 | 0.04252% | 183.6 | 0.04252%
137 | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 5 | 15 | 9.63 | 11.1 | 55.5 | 0.03856% | 166.5 | 0.03856%
138 | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | kg | 7 | 21 | 74.25 | 85.59 | 599.13 | 0.4162% | 1797.39 | 0.4162%
139 | 11045 | ORSE | REBITE POP 1/4" X 1/2" | un | 500 | 1500 | 0.06 | 0.06 | 30 | 0.02084% | 90 | 0.02084%
140 | 12928 | ORSE | REBITE POP ALUMINIO 3 X 12MM | un | 500 | 1500 | 0.05 | 0.05 | 25 | 0.01737% | 75 | 0.01737%
141 | 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | un | 4 | 12 | 34.95 | 40.29 | 161.16 | 0.112% | 483.48 | 0.112%
142 | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | un | 4 | 12 | 36.87 | 42.5 | 170 | 0.1181% | 510 | 0.1181%
143 | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" | un | 4 | 12 | 79.74 | 91.92 | 367.68 | 0.2554% | 1103.04 | 0.2554%
144 | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | un | 4 | 12 | 89.95 | 103.69 | 414.76 | 0.2882% | 1244.28 | 0.2882%
145 | 00011752 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | un | 4 | 12 | 24.77 | 28.55 | 114.2 | 0.07934% | 342.6 | 0.07934%
146 | 00011753 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | un | 4 | 12 | 29.57 | 34.08 | 136.32 | 0.09471% | 408.96 | 0.09471%
147 | 00006021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" | un | 4 | 12 | 82.07 | 94.61 | 378.44 | 0.2629% | 1135.32 | 0.2629%
148 | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | un | 3 | 9 | 84.84 | 97.8 | 293.4 | 0.2038% | 880.2 | 0.2038%
149 | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 20 | 60 | 4.87 | 5.61 | 112.2 | 0.07795% | 336.6 | 0.07795%
150 | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | l | 8 | 24 | 32.27 | 37.2 | 297.6 | 0.2068% | 892.8 | 0.2068%
151 | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 15 | 45 | 36.03 | 41.53 | 622.95 | 0.4328% | 1868.85 | 0.4328%
152 | 00006186 | SINAPI | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | m | 8 | 24 | 22.33 | 25.74 | 205.92 | 0.1431% | 617.76 | 0.1431%
153 | 11134 | ORSE | RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 150 | 49.63 | 57.21 | 2860.5 | 1.987% | 8581.5 | 1.987%
154 | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | un | 10 | 30 | 32.16 | 37.07 | 370.7 | 0.2575% | 1112.1 | 0.2575%
155 | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | l | 144 | 432 | 8.91 | 10.27 | 1478.88 | 1.027% | 4436.64 | 1.027%
156 | 00011622 | SINAPI | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | kg | 8 | 24 | 103.26 | 119.03 | 952.24 | 0.6616% | 2856.72 | 0.6616%
157 | 00006145 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" | un | 8 | 24 | 17.9 | 20.63 | 165.04 | 0.1147% | 495.12 | 0.1147%
158 | 00006149 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | un | 8 | 24 | 11.83 | 13.63 | 109.04 | 0.07575% | 327.12 | 0.07575%
159 | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | un | 5 | 15 | 17.01 | 19.6 | 98 | 0.06808% | 294 | 0.06808%
160 | 00010691 | SINAPI | SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES) | l | 15 | 45 | 52.2 | 60.17 | 902.55 | 0.627% | 2707.65 | 0.627%
161 | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | un | 20 | 60 | 3.03 | 3.49 | 69.8 | 0.04849% | 209.4 | 0.04849%
162 | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 100 | 300 | 1.01 | 1.16 | 116 | 0.08059% | 348 | 0.08059%
163 | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 80 | 240 | 1.31 | 1.51 | 120.8 | 0.08393% | 362.4 | 0.08393%
164 | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 60 | 180 | 1.57 | 1.8 | 108 | 0.07503% | 324 | 0.07503%
165 | 00043776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | l | 15 | 45 | 22.71 | 26.18 | 392.7 | 0.2728% | 1178.1 | 0.2728%
166 | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | l | 60 | 180 | 19.53 | 22.51 | 1350.6 | 0.9383% | 4051.8 | 0.9383%
167 | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | l | 24 | 72 | 33.7 | 38.84 | 932.16 | 0.6476% | 2796.48 | 0.6476%
168 | 00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | l | 24 | 72 | 36.1 | 41.61 | 998.64 | 0.6938% | 2995.92 | 0.6938%
169 | 00007528 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | 30 | 90 | 8.25 | 9.51 | 285.3 | 0.1982% | 855.9 | 0.1982%
170 | 00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | 20 | 60 | 14.29 | 16.47 | 329.4 | 0.2288% | 988.2 | 0.2288%
171 | 00038076 | SINAPI | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | un | 30 | 90 | 16.02 | 18.46 | 553.8 | 0.3847% | 1661.4 | 0.3847%
172 | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | un | 3 | 9 | 156.38 | 180.27 | 540.81 | 0.3757% | 1622.43 | 0.3757%
173 | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | un | 7 | 21 | 164.3 | 189.4 | 1325.8 | 0.9211% | 3977.4 | 0.9211%
174 | 00011762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | un | 3 | 9 | 65.71 | 75.75 | 227.25 | 0.1579% | 681.75 | 0.1579%
175 | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | un | 3 | 9 | 138.98 | 160.21 | 480.63 | 0.3339% | 1441.89 | 0.3339%
176 | 00011572 | SINAPI | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | un | 5 | 15 | 32.68 | 37.67 | 188.35 | 0.1309% | 565.05 | 0.1309%
177 | 00038386 | SINAPI | TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) | un | 15 | 45 | 4.69 | 5.4 | 81 | 0.05627% | 243 | 0.05627%
178 | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | un | 4 | 12 | 229.79 | 264.9 | 1059.6 | 0.7362% | 3178.8 | 0.7362%
179 | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | un | 8 | 24 | 52.84 | 60.91 | 487.28 | 0.3385% | 1461.84 | 0.3385%
180 | 00038643 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | un | 8 | 24 | 41.99 | 48.4 | 387.2 | 0.269% | 1161.6 | 0.269%
181 | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | un | 8 | 24 | 57.36 | 66.12 | 528.96 | 0.3675% | 1586.88 | 0.3675%
182 | 00010478 | SINAPI | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | l | 30 | 90 | 35.69 | 41.14 | 1234.2 | 0.8575% | 3702.6 | 0.8575%
183 | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | l | 30 | 90 | 31.74 | 36.58 | 1097.4 | 0.7624% | 3292.2 | 0.7624%
184 | 00010475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | l | 20 | 60 | 30.71 | 35.4 | 708 | 0.4919% | 2124 | 0.4919%
185 | 00010496 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | m² | 2 | 6 | 750 | 864.6 | 1729.2 | 1.201% | 5187.6 | 1.201%
186 | 00011188 | SINAPI | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | m² | 2 | 6 | 239.99 | 276.66 | 553.32 | 0.3844% | 1659.96 | 0.3844%
187 | 00021107 | SINAPI | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | m² | 2 | 6 | 259.07 | 298.65 | 597.3 | 0.415% | 1791.9 | 0.415%
188 | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | m² | 2 | 6 | 462.27 | 532.9 | 1065.8 | 0.7405% | 3197.4 | 0.7405%
189 | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | m² | 2 | 6 | 356.08 | 410.48 | 820.96 | 0.5704% | 2462.88 | 0.5704%
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO | [8 empty] | 12 meses |  | 36 meses
[9 empty] | 143938.02 | 100% | 431814.06 | 100%

## BDI Equips
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSERTO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE CUSTOS DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS
BDI PARA EQUIPAMENTOS
Considerações:
Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.
Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.
A CPMF foi desconsiderada pois a mesma não é mais aplicada.
Orientações emandadas também do Acórdão 2.622/2013 Plenário
FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO BDI segundo Parágrafo nº 39 do ACÓRDÃO Nº 2.369/2011 Plenário. Processo nº TC 025.990/2008-2
Em que:
PV = Preço de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e
Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos.
Nota: A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.
|  |  |  | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| As taxas e seus valores tem base no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 Plenário . TC 036.076/2011-2, Sessão: 25/09/13. (O Acórdão 2622/2013-Ata37-Plenário que trata de novos parâmetros para análise das taxas de BDI de obras públicas executadas com recursos federais por parte daquela Corte, em substituição ao Acórdão 2369/2011.) |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central | 3.45% |  | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 3.45
| S = taxa representativa de Seguros; | 0.24% |  | 0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.24
| R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução | 0.85% |  | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85
| G = taxa representativa de Garantias; | 0.24% |  | 0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.24
| DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | 0.85% |  | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 0.85
| L = taxa representativa do Lucro; | 5.11% |  | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 5.11
| I = taxa representativa da incidência de Impostos. | 3.65% |  | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65
Despesas da incidência dos tributos obtido do relatório do tribunal de contas TC036.076/2011-2
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| COFINS | 3% |  | 3 | 3 | 3 | 3
| PIS | 0.65% |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| ISS (valor obtido para o município de acordo com código tributário) | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.65% |  | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65
Fórmula:
| BDI=(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)))/(1-I))-1 | BDI | 0.15278
| Aplicação do percentual em cima do valor obtido | BDI | 15.28%
Referências Bibliográficas:
1 - MENDES, André Luiz; BASTOS, Patrícia Reis Leitão. Um aspecto polêmico dos orçamentos de obras públicas: Benefícios e despesas indiretas (BDI). Revista TCU, Brasília, v. 32, n. 88, abr/jun 2001
2 - Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
3 - Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
4 - ACÓRDÃO Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
5 - Código Tributário do Município
6 - Relatório do Tribunal de Contas da União TC 036.076/2011-2
7 - Acórdão 2622/2013-Ata37-Plenário (Novos valores referenciais para BDI)